## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：图书馆装修工程 |  |  |  | 标段：图书馆装修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨架造型 2.9MM欧松板衬底 3.9MM石膏板饰面 |  | m2 | 123
2 | 011302004001 | 格栅吊顶 | 1.原木色方通造型吊顶（50MM*60MM）间距100MM |  | m2 | 97
3 | 011103002001 | 橡塑卷材楼地面 | 1.2.0厚PVC塑胶地板造型拼接铺贴 |  | m2 | 195
4 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.两遍腻子粉批刮，挂网，环保乳胶漆滚涂两遍。 |  | m2 | 315
5 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.铝质百叶窗 |  | m2 | 44
6 | 010808004001 | 成品门窗套 | 1.定制成品窗套，窗套宽度为120MM |  | m2 | 7.68
7 | 010801002001 | 木质门带套 | 定制实木复合单扇门（包含五金）门尺寸：2700MM*1040MM |  | 樘 | 2
8 | 011205004001 | 柱面软包 | 1.木质龙骨做架，欧松板衬底，软包饰面 |  | m2 | 13.2
9 | 011205001001 | 柱面装饰板 | 1.欧松板找平，生态板饰面 |  | m2 | 3
10 | 01B002 | 拆除墙体 | 1.墙体拆除及垃圾外运 2.运距自行考虑 |  | m3 | 22.25
11 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | 1.封门洞，轻钢龙骨骨架，双面9mm欧松板基层，9mm石膏板面层 |  | m2 | 16.85
12 | 01B003 | 拆除门窗 | 1.拆除木门 2.人工从五层拆除并搬运至一楼 |  | 樘 | 8
13 | 011501001001 | 工作吧台 | 1.实木生态板吧台，白色大理石台面。 |  | m | 4
14 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.花朵造型吊灯,80CM直径92W照明灯 |  | 套 | 4
15 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.磁吸轨道灯配42个泛光灯20W |  | m | 42
16 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.75MM开孔，8W筒灯 |  | 套 | 6
17 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.100MM*1200MM方通专用灯40W |  | 套 | 16
18 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:线管 3.规格:16 4.配置形式:顶面布置 |  | m | 150
19 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BYJ1.5mm2 |  | m | 300
20 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BYJ2.5mm2 |  | m | 200
21 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:线管 3.规格:16 4.配置形式:墙面剔槽 |  | m | 70
22 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1 KV以下 3.其它：未尽事宜详见图纸设计、招标文件及规范要求 |  | 系统 | 1
小计
1 |  | 增值税
合 计